小型鍋爐每年檢查紀錄表
設置單位:                                             檢查日期：     年     月    日
	檢查部分（項目）（檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖）
	檢 查 方 法
	檢查結果（包括發現危害、分析危害因素）
	評估危害風險（嚴重性及可能性分析）
	依檢查及風險評估結果採取改善措施
	定期性檢討改善措施合宜性之情形

	內部檢查
	1
	腐蝕
	
	
	
	
	

	
	2
	溝蝕
	
	
	
	
	

	
	3
	龜裂
	
	
	
	
	

	
	4
	水垢
	
	
	
	
	

	
	5
	接頭
	
	
	
	
	

	
	6
	支撐
	
	
	
	
	

	
	7
	給水內管
	
	
	
	
	

	
	8
	其他
	
	
	
	
	

	外部檢查
	1
	腐蝕
	
	
	
	
	

	
	2
	洩漏
	
	
	
	
	

	
	3
	過熱變形 
	
	
	
	
	

	
	4
	龜裂
	
	
	
	
	

	
	5
	接頭
	
	
	
	
	

	
	6
	管端
	
	
	
	
	

	
	7
	燃燒口
	
	
	
	
	

	
	8
	磚灶
	
	
	
	
	

	
	9
	防爆門
	
	
	
	
	

	
	10
	瓦斯通路
	
	
	
	
	

	
	11
	安裝基礎
	
	
	
	
	

	
	12
	保護材料
	
	
	
	
	

	
	13
	保溫材料
	
	
	
	
	

	
	14
	其他
	
	
	
	
	

	附屬裝置
	1
	安全閥
	
	
	
	
	

	
	2
	水位計
	
	
	
	
	

	
	3
	壓力表
	
	
	
	
	

	
	4
	排吹裝置
	
	
	
	
	

	
	5
	給水裝置
	
	
	
	
	

	
	6
	溢水閥
	
	
	
	
	

	
	7
	開放管
	
	
	
	
	

	
	8
	U型豎管
	
	
	
	
	

	
	9
	自動控制裝置
	
	
	
	
	

	
	10
	其他
	
	
	
	
	

	注意

事項
	1.檢查結果應詳實紀錄。

2.評估危害風險（V為嚴重性危害，？為可能性危害，－為無危害）


檢查人員：                                單位主管：
檢查週期: 每年





編號: ES-04-05-02-31








