檢查週期: 每月

第一種壓力容器定期檢查表

使用單位：                                 設置場所：                                                        年

| 項次 | 檢查部分 檢查項目 | 判定標準 | 檢查 方法 | 檢查結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善措施及追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 一 | 本體 | 1.本體應無損傷或洩漏 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.本體表面應無銹蝕、無變形 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 蓋板螺栓 | 1.螺栓應完整、無鬆動、無損傷 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.蓋板應無變形 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.蓋板應無銹蝕、無損傷 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 管線及閥 | 1.管線應無損傷、無洩漏 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.管線應無銹蝕 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.閥組應無損傷、無洩漏 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.閥組應無銹蝕 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 自動控制及附屬裝置 | 1.各項自動裝置應保持堪用功能 | 測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.溫度控制裝置運作應正常 | 測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.溫度表本體應牢固，功能正常 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.壓力表本體應牢固，功能正常 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 其他保持性能必要事項 | 1.保溫設施應無脫落 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.支座、支撐應牢固、無腐蝕 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.作業通道應無堵塞 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註: 1.檢查結果：正常打，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。

單位主管:

2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。

編號:ES-04-05-02-02

3.依據「職業安全衛生管理辦法」規定，應保存三年。