BSL-2實驗室/RG2保存場所生物安全及生物保全實地查核/自我檢核表

BSL-2實驗室/RG2保存場所生物安全及生物保全實地查核/自我檢核表

111.12.16更新   
	單位名稱
	化學工程學系

	場所類型
	■實驗室
	實驗室名稱：微生物操作實驗室
	實驗室主管：林永昇

	
	□保存場所
	保存場所名稱：
	保存場所主管：

	表單用途
	□實地查核
	□生物安全會
□生物安全主管
	查核委員：
	查核日期：

	
	□自我檢核
	檢核人員：
	檢核日期：


填寫說明：
一. 本表係依據「感染性生物材料管理辦法」及「生物安全第一等級至第三等級實驗室安全規範」訂定。

二. 本表所指BSL-2實驗室係以操作、保存RG2病原體或生物毒素之微生物實驗室為主，RG2保存場所係指保存RG2病原體或生物毒素(管制性生物毒素皆不適用)之保存場所。

三. 請依表單用途勾選使用：

    (1) 實地查核：查核人員進行查核，符合項目於「結果」欄位記錄「是(」、不符合項目記錄「
　　　　否(」、不適用項目記錄「不適用(」；並於「審查結果」欄位記錄實地觀察發現及建議。

    (2) 自我檢核：檢核人員針對查核項目有標示「※」項目，於「紀錄事項」欄位填寫佐證之文件
　　　　名稱或說明；相關佐證文件、資料及近3年相關紀錄，於查核當日提供查核委員參閱。

四. 查核項目所要求訂定之文件名稱及型式無特別規定，惟須為經審查及核准之文件；相關紀錄應保存至少3年。
五. 使用不具風險之生物材料進行發酵培養、菌落分析等實驗場所，因操作後之廢棄物會產生大腸桿菌（隸屬於RG1），因此仍需在BSL-1等級實驗場所進行。
六. 項目2及15為申請BSL-1實驗場所基本要求。項目2、15及17為申請BSL-2實驗場所基本要求。
七. 申請 BSL-2+ 實驗室另有表格。
	審查
類別
	審     查     項     目
	實驗室自評
	說明
	委員審查
	審查

意見

	
	
	是
	否
	不適用
	
	通過
	不通過
	

	實驗

場所
管理
	1. 實驗場所是否有明確訂定下列事項。
　(a)已適時修訂實驗室意外事件之處理與通報程序
　(b)已訂有感染性生物材料洩漏處理程序
　(c)是否有緊急不斷電系統裝置。

　(d)提供適當之安全防護用具 (如實驗衣、護目鏡)。
	□
□

□
□
	□
□

□
□
	□
□

□
	
	□
□

□
□
	□
□

□
□
	

	人員
教育
訓練
	2. 人員教育訓練。
(a) 實驗室及保存場之新進人員，應接受至少8小時生物安全與生物保全基本課程。
(b) 實驗室及保存場所之工作人員，每年應取得生物安全與生物保全繼續教育至少4小時。 
	□
□

	□
□

	□
□

	提供已受訓練人員姓名及受訓資料(附件一)
	□
□

	□
□

	

	人員
健康
維護
	3. 實驗場所負責人是否要求實驗室新進人員參加體格檢查，並保留紀錄。
4. 實驗操作之病原微生物如有預防注射，實驗場所負責人是否要求實驗室人員在操作前先行施打。
5. 如有需要，實驗場所負責人是否要求實驗室人員參加特殊體格及健康檢查，若有健康異常者是否作管理處置。

6. 是否擬定實驗場所人員操作實驗受傷感染時標準作業程序。
	□
□
□

□


	□
□
□

□


	□
□
□
□


	
	□
□
□

□


	□
□
□

□


	

	實驗
場所
入口
處
	7. 是否於實驗場所入口，明確標示實驗場所安全等級，即BSL 1及BSL 2標示(該標示由環安衛中心發予)。
8. 實驗進行中，是否掛上「BSL- X級實驗進行中」標示。

9. 是否明確標示實驗場所負責人。
10. 是否明確標示緊急聯絡人姓名及電話。
11. 是否明確標示操作之病原體。
12. 是否明確標示獲准進入之實驗人員。
13. 是否明確標示進入實驗場所之具備條件。
	□
□
□
□
□
□
□
	□
□
□
□
□
□
□
	□
□
□
□
□
□
□
	
	□
□
□
□
□
□
□
	□
□
□
□
□
□
□
	

	實驗
場所
規劃
	14. 實驗操作時，是否可完全關閉所有門窗以防污染逸散。
15. 實驗場所所在大樓是否有高壓滅菌鍋。其所在位址及室號： A2-430             
16. BSL-2實驗場所是否有UV燈裝置。
	□
□

□
	□
□

□
	□
□

□
	
	□
□

□
	□
□

□
	

	           生物
安全
操作
櫃

(BSC)
	※BSL-2實驗室必填設有生物安全櫃，本項必填
17. 實驗場所是否在獨立空間設置生物安全操作櫃（以下簡稱BSC。）
(1)是否安裝符合國際規範之BSC。     

其規格為：□美國NSF/ANSI。

□歐盟EN 12469I。 
□澳洲AS。

□日本JIS。
· 該BSC之等級(Class)： 

 □Ⅰ、 □Ⅱ、 □Ⅲ、 □Ⅱ-A1、 □Ⅱ-A2 

 □Ⅱ-B1、 □Ⅱ-B2

※ BSC數量：       台
(2)是否安裝符合科技部「基因重組守則規範」之第二級BSC。(附表一)

※ BSC數量：       台

	□
□

□


	□
□

□

	□
□

□

	*BSC若為符合國際規範認證，請提供廠商出具之規格證明。 
*BSL-2實驗室BSC，依CDC規定，每年執行至少1次年度檢測作業。(BSL-2實驗室必須繳交)
 
	□
□

□

	□
□

□

	

	審查
類別
	審     查     項     目
	實驗場所
情況
	說明
	審查結果
	審查
意見

	
	
	是
	否
	不適用
	
	通過
	不通過
	

	生物

保全
	18. 儲存材料區域。
(1) 材料儲存設備是否具有上鎖功能。

(2) 是否設有門禁管制，例如鑰匙、刷卡進入或警衛管制等。

19. 操作第二等級(RG-2)生物材料需在第二級生物安全櫃內操作(附件二)。
20. 操作病原微生物相關實驗記錄是否至少保留一年。

21. 材料保管人員是否具備相關專業知識，了解其使用及保存方法。

22. 實驗場所人員一旦察覺任何異狀是否立即向實驗場所負責人報告。
23. 是否建立有效之管制及究責制度。

24. 是否追蹤並記錄材料之保存、使用、增殖、移轉以及銷毀。

25. 是否詳列實驗場所保存材料之清單及其存放地點與管理人員。

26. 生物材料國內、校內異動(新增、銷毀、分讓及寄存)及國際輸出(入)，是否依據疾病管制署「感染性生物材料管理辦法」規定辦理。
	□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

	□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

	□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

	RG1和RG2之生物材料清冊應適時更新。RG3以上之生物材料清冊應立即更新並送環安衛中心備查。(附件三)
	□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

	□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
	

	生物

醫療

廢棄物
	27. 實驗室內盛裝廢棄物之容器，為有蓋容器且堅固、耐碰撞 、防穿刺與防漏。 
28. 操作實驗是否產生針頭、針筒或載(蓋)玻片廢棄物。

29. 針頭、針筒或載(蓋)玻片是否以堅固不易穿透之容器盛裝，且標示「生物醫療廢棄物-尖銳器具」。
30. 針頭、針筒或載(蓋)玻片之儲存時間是否未超過一年。
31. 針頭、針筒或載(蓋)玻片是否依本校生物醫療廢棄物清運方式處理。
32. 廢棄物中包含RG2微生物者，清除前是否經滅菌處理，並確定已不具感染性。
33. 需清除之生物醫療廢棄物外袋均標示「生物醫療廢棄物」標籤及相關資訊貼紙。

34. 生物醫療廢棄物是否向環安衛中心申報後並依指定時間、地點清運。
	□
□
□
□
□

□
□
□


	□
□
□
□
□

□
□
□


	□
□
□
□
□

□
□
□


	
	□
□
□
□
□

□
□
□


	□
□
□
□
□

□
□
□


	


8
1

